[image: image1.png]



 
       ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
LEI MUNICIPAL 2583 

de 14 de setembro de 2009

SUMÁRIO
ASSUNTO                                                                                                PÁGINA
	DEFINIÇÕES...........................................................................................................
	04

	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.............................................................................
	08

	INFRAÇÕES...........................................................................................................
	08

	MULTAS..................................................................................................................
	09

	EMBARGOS...........................................................................................................
	10

	INTERDIÇÃO DO PRÉDIO.....................................................................................
	11

	DEMOLIÇÕES POR INFRAÇÕES..........................................................................
	11

	LICENÇA PARA CONSTRUIR................................................................................
	11

	APROVAÇÃO DE PROJETOS...............................................................................
	12

	ISENÇÃO DE PROJETOS......................................................................................
	14

	ISENÇÃO DE LICENÇA.........................................................................................
	14

	OBRAS PARCIAIS..................................................................................................
	14

	OBRAS PÚBLICAS................................................................................................
	14

	MUROS...................................................................................................................
	15

	PROTEÇÕES..........................................................................................................
	15

	ANDAIMES.............................................................................................................
	15

	TAPUMES...............................................................................................................
	16

	LIMPEZA................................................................................................................
	16

	OBRAS PARALIZADAS.........................................................................................
	17

	DEMOLIÇÕES........................................................................................................
	17

	VISTORIA...............................................................................................................
	17

	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO...............................................................................
	17

	PAREDES...............................................................................................................
	18

	ENTREPISOS.........................................................................................................
	18

	FACHADAS............................................................................................................
	18

	BALANÇOS............................................................................................................
	19

	MARQUISES ..........................................................................................................
	19

	PORTAS.................................................................................................................
	19

	ESCADAS ..............................................................................................................
	20

	CHAMINÉS.............................................................................................................
	21

	CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS........................................................
	21

	CONDIÇÕES DOS COMPARTIMENTOS...............................................................
	21

	SÓTÃO...................................................................................................................
	24

	GALERIAS INTERNAS...........................................................................................
	24

	SUBDIVISÕES DE COMPARTIMENTOS...............................................................
	25

	VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO..............................................................
	25

	ÁREAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO............................................................
	27

	POÇOS DE VENTILAÇÃO......................................................................................
	28

	CASAS DE MADEIRA.............................................................................................
	28

	GALPÕES...............................................................................................................
	28

	HABITAÇÕES POPULARES..................................................................................
	29

	PRÉDIOS DE APARTAMENTOS............................................................................
	30

	PRÉDIOS COMERCIAIS........................................................................................
	30

	GALERIAS COMERCIAIS......................................................................................
	31

	HOTÉIS E CONGÊNERES.....................................................................................
	32

	PRÉDIOS DE ESCRITÓRIOS.................................................................................
	32

	ARMAZÉNS............................................................................................................
	33

	ESCOLAS...............................................................................................................
	34

	TEATROS, CINEMAS E AUDITÓRIOS..................................................................
	35

	TEMPLOS...............................................................................................................
	36

	GINÁSIOS ESPORTIVOS.......................................................................................
	36

	SEDES SOCIAIS E SIMILARES.............................................................................
	37

	PISCINAS...............................................................................................................
	37

	HOSPITAIS, ASÍLOS E SIMILARES......................................................................
	38

	PRÉDIOS INDUSTRIAIS.........................................................................................
	38

	DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS.............................................................................
	38

	DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS..............................................................................
	39

	GARAGENS............................................................................................................
	40

	ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS......................................................................
	40

	TOLDOS.................................................................................................................
	41

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS..............................................................................
	42

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.................................................................................
	43

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS..................................................................................
	43

	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS.............................................................................
	43

	INSTALAÇÕES DE ANTENAS...............................................................................
	43

	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES.......................................................................
	43

	NUMERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES.......................................................................
	44

	DISPOSIÇÕES FINAIS...........................................................................................
	45


INSTITUI O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos da Lei Orgânica do Município, e eu, MARNE MATEUS VITORINO, Prefeito Municipal de Mostardas, sanciono e promulgo a seguinte:

L E I :

Art. 1º - É instituído por esta lei o CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS.

DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para efeitos do presente Código são admitidas as seguintes definições:

I. - Aumento de obra ou edificação, concluída ou não; aumento; ampliação ACRÉSCIMO.
II. ALINHAMENTO - Linha estabelecida como limite entre os lotes e o respectivo logradouro público.
III. ALINHAMENTO DE CONSTRUÇÃO - Linha estabelecida como limite das edificações com relação ao respectivo logradouro público.

IV. ALTURA DE UMA FACHADA - Segmento vertical medido ao meio de uma fachada e compreendido entre o nível do meio fio e uma linha horizontal passando pelo forro do último pavimento, quando se trate da edificação no alinhamento do logradouro.

V. ALVARÁ - Documento expedido pelas autoridades competentes, autorizando a execução de obras sujeita à fiscalização. Licença; licenciamento.

VI. APARTAMENTO - Conjunto de dependências ou compartimentos que constituem uma habitação ou moradia distinta; unidade autônoma de habitação ou moradia em prédio de habitação múltipla ou coletiva.

VII. APROVAÇÃO DO PROJETO - Ato administrativo que precede o licenciamento de uma construção.

VIII. ÁREA - Medida de uma superfície.

IX. ÁREA CONSTRUÍDA - Soma da área útil e da área ocupada por paredes, pilares e semelhantes.

X. ÁREA EDIFICADA - Área do terreno ocupada pela edificação, considerada por sua projeção horizontal; não serão computadas as projeções dos beirados, pérgulas, sacadas, frisos ou outras saliências semelhantes.
	PUBLICADA NO PERÍODO DE 10/09/2009 A 24/09/2009
NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


XI. ÁREA FECHADA - Área guarnecida em todo o seu perímetro por paredes ou divisas de lotes.

XII. ÁREA IDEAL - Área proporcional à outra área; parte ideal parte de área comum, da área das partes do terreno e outras que correspondem a cada economia, proporcionalmente à área útil da mesma.

XIII. ÁREA LIVRE - Área ou superfície do lote ou terreno não ocupada por área edificada, considerada em sua projeção horizontal.

XIV. ÁREA INTERNA - Área livre guarnecida em todo o seu perímetro por paredes; equivale, para a aplicação do presente código, à área fechada.

XV. ÁREA PRINCIPAL - Área através da qual se verifica a iluminação, a ventilação de compartimentos de permanência prolongada.

XVI.  ÁREA SECUNDÁRIA - Área através da qual se verifica a iluminação e ventilação de compartimentos de utilização transitória.

XVII. ÁREA ÚTIL - área ou superfície utilizável de uma edificação.

XVIII. ÁREA CONDOMINIAL – Área do terreno e da edificação de uso comum.
XIX.  ARQUITETURA DE INTERIORES - Obra em interiores que apliquem em criação de novos espaços internos, ou modificação de função dos mesmos, ou alteração dos elementos essenciais, ou das respectivas instalações.

XX. ACRÉSCIMO – Aumento de uma área já existente; ampliação; alteração, para mais área construída.

XXI.  BALANÇO – Avanço, a partir de certa altura, de parte da fachada da edificação sobre logradouro público ou recuo regulamentar; por extensão, qualquer avanço da edificação ou de parte dela sobre pavimentos inferiores.

XXII. COTA - Indicação ou registro numérico de dimensões; medidas, indicações do nível de um plano ou ponto em relação a outro, tomado como referência.

XXIII. DECORAÇÃO - Obras interiores, com finalidade exclusivamente estética, sem criar novos espaços internos nem alterar suas funções, elementos essenciais ou instalações.
XXIV. DEMOLIÇÃO - Destruição; arrasamento; desmonte de uma edificação; decréscimo; alteração para menos da área construída.

XXV. DEPENDÊNCIA - Cada uma das divisões internas de uma edificação; divisão; quarto; compartimento; recinto; ambiente.

XXVI. DEPENDÊNCIAS - Conjunto de compartimentos ou instalações.

XXVII. DEPENDÊNCIAS DE USO COMUM - Dependências cujo uso é comum a vários titulares de direito das unidades autônomas.

XXVIII.  DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO - Dependências cujo uso é reservado aos respectivos titulares de direito.

XXIX. ECONOMIA - Unidade autônoma de uma edificação.

XXX. EMBARGO - Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.

XXXI. EMBASAMENTO - Parte inferior de uma edificação. Pavimento que tem o piso situado abaixo do terreno circundante exterior, com a condição do nível do terreno não estar acima da quarta parte de pé-direito.

XXXII. ESCALA - Relação de homologia existente entre o desenho e o que ele representa.

XXXIII. ESPECIFICAÇÕES - Discriminação dos materiais, mão-de-obra e serviços empregados na edificação; memorial descritivo, descrição pormenorizada.

XXXIV. FACHADA PRINCIPAL - Face principal de uma edificação; frente; frontispício.

XXXV.   GALERIA COMERCIAL – Conjunto de lojas individualizadas ou não, num mesmo edifício, servido por uma circulação horizontal com ventilação permanente, e dimensionada de forma a permitir o acesso e a ventilação de lojas e serviços a ela dependentes.

XXXVI. GALERIA PÚBLICA - passagem ou passeio coberto por uma edificação e de uso público.

XXXVII. GABARITO - Perfil transversal de um logradouro, com a definição da largura total, largura dos passeios, pistas de rolamento, canteiros, galerias e outros, podendo também fixar a altura das edificações.

XXXVIII.  GALPÃO - Edificação de madeira, fechada total ou parcialmente em pelo menos três de suas faces.

XXXIX. ILUMINAÇÃO - Distribuição de luz natural ou artificial em um compartimento ou logradouro; arte e técnica de iluminar.

XL. INSOLAÇÃO - Ação direta dos raios solares.

XLI.  LARGURA DE UMA RUA - Distância ou medida tomada entre os alinhamentos da mesma.

XLII. LICENÇA - Ato administrativo, com validade determinada, que autoriza o início de uma edificação ou obra; licenciamento.

XLIII. MEMÓRIA - Especificação; memorial; memorial descritivo, descrição completa dos serviços a executar.

XLIV.  MODIFICAÇÃO - Obras que alteram ou deslocam divisões internas, que abrem, aumentam, reduzem, deslocam ou suprimem vãos e que alteram a fachada, com ou sem aumento de área.

XLV. MORADIA - Morada, lugar onde se mora; habitação; residência.

XLVI.  PAVIMENTO - Plano que divide as edificações no sentido da altura; conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos; piso.

XLVII. PAVIMENTO TÉRREO - Pavimento situado ao rés-do-chão ou ao nível de terreno.

XLVIII.  PÉ DIREITO - Distância ou medida vertical, entre o piso e o forro de um compartimento.

XLIX. POÇO DE VENTILAÇÃO - Área de pequenas dimensões destinada à ventilação de compartimentos de utilização transitória ou especial.

L. PORÃO - Pavimento de edificação que tem mais de quarta parte de pé-direito abaixo do nível do terreno circundante exterior.

LI. POSTURA - Regulamento sobre assuntos de jurisdição municipal, regulamento municipal escrito que impõe deveres de ordem pública.

LII. PRÉDIO - Construção, edifício; edificação; habitação; casa.

LIII. PROFUNDIDADE DO LOTE - Distância ou medida tomada sobre a anormal ao alinhamento ou testada do lote passando pelo ponto mais afastado, em relação ao mesmo alinhamento ou testada, do lote.

LIV.  RECONSTRUÇÃO - Construir novamente, total ou parcialmente, uma edificação, sem alterar sua forma, tamanho, função, estética ou outros elementos essenciais.

LV. REFORMA - Alteração parcial de uma edificação, visando mudar ou melhorar suas condições de uso, sem alteração da forma ou tamanho; remodelação.

LVI. RESTAURAÇÃO - Restabelecimento; conserto; reconstrução; reparação.

LVII. REVITALIZAÇÃO – Alteração de uso.

LVIII. REENTRÂNCIA - Área em continuidade com uma área maior, limitada por paredes ou, em parte, por divisa de lote.

LIX.  RESIDÊNCIA - Economia ocupada para residir; moradia, habitação; casa.

LX. RECUO - Afastamento entre o alinhamento do logradouro e outro alinhamento estabelecido; área do lote proveniente deste afastamento.

LXI. RECUO DE ALARGAMENTO - A área do lote proveniente do recuo obrigatório, destinada a posterior incorporação ao logradouro, para o alargamento do mesmo.

LXII. RECUO DE AJARDINAMENTO - A área do lote proveniente do recuo obrigatório destinado exclusivamente para o ajardinamento.

LXIII. SALIÊNCIAS - Elemento de construção que avança além do plano das fachadas.

LXIV.  SOBRELOJA - Pavimento ou andar entre a loja ou andar térreo e o primeiro andar de uso exclusivo daquela.

LXV. SUBSOLO - Pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificação e de modo que o respectivo piso esteja, em relação a um nível de terreno, circundante, a uma média maior do que a metade do pé-direito.

LXVI. TELHEIRO - Construção coberta, fechada no máximo em duas faces.

LXVII. TESTADA - distância ou medida, tomada sobre o alinhamento entre duas divisas laterais do lote.

LXVIII. UNIDADE AUTÔNOMA - Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita as limitações legais, constituída de dependência e instalações de uso privativo e de parcelas dependências e instalações de uso comum da edificação destinada a fins residenciais ou não, assinaladas por designação especial.

LXIX. VISTORIA - Diligência efetuada por órgão competente com a finalidade de verificar as condições de uma edificação.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 3º - Somente poderão ser responsáveis técnicos profissionais ou empresas legalmente habilitadas, devidamente registrados na Prefeitura Municipal e nos devidos órgãos competentes.    

Art. 4º - No local das obras deverão ser afixadas placas dos profissionais intervenientes, de acordo com a legislação vigente.

Art. 5º - A substituição de um dos responsáveis técnicos de uma construção deverá ser comunicada por escrito aos órgãos competentes, incluindo um relatório do estado da obra. Do contrário a responsabilidade permanecerá a mesma até que a alteração seja procedida.

Art. 6º - Ficam dispensadas de responsabilidade técnica as construções liberadas por decisão do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Art. 7º - Terão seu andamento sustado, os processos cujos responsáveis técnicos estejam em débito com o Município por multas provenientes de infrações ao presente Código, bem como, não prestarem esclarecimentos a questionamentos dos órgãos responsáveis no prazo de cinco dias da notificação.

INFRAÇÕES

Art. 8º - O proprietário será considerado infrator, independente de outras infrações estabelecidas por Lei quando:

I. iniciar uma construção ou obra sem a necessária licença;
II. ocupar o prédio sem a vistoria e “habite-se”.

Art. 9º - O responsável técnico será considerado infrator, independente de outras infrações estabelecidas por lei, quando:
I. não forem obedecidos os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;

II. o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local ou forem falseadas cotas e indicações do projeto ou qualquer elemento do processo;

III. as obras forem executadas em flagrante desacordo com o projeto aprovado e licenciado;

IV. não tiverem sido tomadas medidas de segurança cabíveis;

V. não estiver afixada no local da obra a placa de outros responsáveis técnicos pela mesma.

Parágrafo Único - Nas construções ou obras em que houver dispensa do responsável técnico, as infrações relacionadas no presente artigo, com exceção da última, serão de responsabilidade do proprietário do terreno.

Art. 10 - Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto, em quatro vias sendo uma delas entregue ao autuado, com as seguintes indicações:

I. data em que foi verificada a infração;
II. local da obra;
III. nome do proprietário do terreno;
IV. nome, qualificação e endereço do autuado;
V. fato ou ato que constitui a infração;
VI. assinatura do autuado ou, na ausência ou recusa deste, nome, assinatura e endereço de duas testemunhas.
MULTAS

Art. 11 - A multa será aplicada pelo órgão em vista do auto da infração.

§ 1º - Imposta à multa, será dado conhecimento da mesma ao infrator, no local da infração ou em sua residência, mediante a entrega da terceira via ao auto de infração, da qual deverá constar o despacho da autoridade que a aplicou.

§ 2º - Da data da imposição da multa, terá o infrator o prazo de oito (8) dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa escrita.

Art. 12 - O valor da multa será correspondente a um valor de Referência Municipal (RM), para o proprietário ou responsável técnico e por item infringido neste código, e em especial nas seguintes infrações:
I. iniciar a construção sem a necessária licença;
II. ocupar prédio sem a necessária vistoria e “habite-se”;
III. quando não forem obedecidos os nivelamentos e alinhamentos;

IV. quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local ou forem falseadas cotas, indicações de projeto, ou qualquer elemento do processo;
V. quando as obras forem executadas em flagrante desacordo com o projeto aprovado e licenciado;
VI. quando não tiverem sido tomadas as medidas de segurança cabíveis;

VII. quando não tiver afixado no local da obra a placa correspondente ao responsável técnico pela mesma;
VIII. quando não for respeitado o embargo determinado.

§ 1º - As multas de que trata este artigo terá uma graduação que varia de 01 (um) RM a 05 (cinco) RM – Referencia Municipal.

§ 2º - Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro e será dobrada a cada nova reincidência, até o máximo de 10 (dez) vezes o seu valor.

§ 3º - A reincidência também será aplicável a cada oito dias a partir da data da aplicação da multa anterior enquanto não for sanada a infração que originou a multa inicial.

§ 4º - Os casos de reincidência só serão aplicáveis à mesma infração.
EMBARGOS

Art. 13 - As obras em andamento serão embargadas, sem prejuízos das multas, quando:

I.  estiverem sendo executadas sem a necessária licença;
II.  não forem respeitados os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;

III.  não for respeitado o respectivo projeto em qualquer um de seus elementos essenciais;

IV.  estiver sendo executados sem responsável técnico;
V. o responsável técnico sofre suspensão ou cassação de carteira pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia - CREA;
VI.  estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o público ou pessoa que o estiver executando.

Art. 14 - Verificada a procedência do embargo será lavrada a respectiva notificação em 3 (três) vias, sendo uma delas entregue ao infrator com as seguintes indicações:

I. A data em que foi embargada a obra;
II. local da obra;
III. nome do proprietário do terreno;
IV. nome, qualificação e endereço do infrator;
V. fator ou ato que motivou o embargo;
VI. assinatura do infrator.

Parágrafo Único - Na ausência do infrator ou na recusa deste assinar a notificação de embargo, será a mesma publicada no órgão oficial do município e, na falta deste, no quadro de avisos seguindo-se o processo administrativo e ação competente da paralisação da obra.

Art. 15 - O embargo será somente levantado após o cumprimento das exigências consignadas ao respectivo termo.
INTERDIÇÃO DO PRÉDIO

Art. 16 - Qualquer edificação ou construção poderá ser interditada, total ou parcialmente, em qualquer tempo com impedimento de sua ocupação ou uso, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

Art. 17 - A interdição prevista no artigo anterior será imposta por escrito, após vistoria efetuada pelo órgão competente.

Parágrafo Único - Não atendida a interdição e não interposto recurso ou indeferido, tomará o Município as providências cabíveis.

DEMOLIÇÕES POR INFRAÇÕES

Art. 18 - A demolição parcial ou total será imposta toda a vez que for infringida qualquer dispositivo do presente código.

Art. 19 - A demolição não será imposta nos casos em que sejam executadas modificações que se enquadram nos dispositivos da Legislação em vigor.

PARÁGRAFO ÚNICO - Tratando-se da obra julgada em risco, aplicar-se-á ao caso o disposto do Código de Processo Civil.

LICENÇA PARA CONSTRUIR

Art. 20 - Nenhuma edificação ou construção poderá ser iniciada sem a necessária licença para construir.

Art. 21 - A licença para construção será concedida mediante:

I.  requerimento de Licença para construir, assinado pelo proprietário;

II.  pagamento das respectivas taxas;
III.  anexação do Projeto ou indicação do Projeto aprovado em vigor.

Art. 22 - A licença para construir terá 6 (seis) meses de validade; findo este prazo e não tendo sido iniciada a construção, a licença perderá sua validade.

Parágrafo Único - Antes de terminar o prazo, a licença poderá ser renovada, uma única vez, mediante requerimento por mais um período de 6 (seis) meses, desde que ainda válido o Projeto aprovado.

Art. 23 - Após a caducidade poderá ser requerida nova licença, procedendo-se como se a primeira fosse.

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Art. 24 - O processo de aprovação de projetos será constituído dos seguintes elementos:

I.  requerimento de alinhamento e nivelamento;
II.  requerimento de aprovação de projeto; estando esse dispensado, quando o projeto estiver acompanhado do requerimento de licença;
III.  plantas de situação e localização;
IV.  plantas baixas, cortes e fachadas;
V.  projetos estruturais e de instalações, exigidos pelos órgãos competentes.

§ 1º - Os requerimentos serão assinados pelo proprietário; os elementos que compõe o projeto deverão ser assinados pelo proprietário, pelo autor do projeto e por todos os responsáveis técnicos que intervirão na execução da obra.

§ 2º - a planta de situação deverá caracterizar a posição do lote relativamente ao quarteirão, indicando a dimensão do lote, à distância até a esquina mais próxima e sua orientação magnética.

§ 3º - A planta de localização deverá registrar a posição da edificação relativamente às linhas de divisas do lote e outras construções nele existentes; a planta de situação e localização poderá constituir um único desenho.

§ 4º - As plantas baixas deverão indicar o destino, as dimensões e as áreas de cada compartimento e as dimensões dos vãos; tratando-se de repetição, bastará a apresentação de uma só planta baixa do pavimento tipo.

§ 5º - Os cortes serão representados em número suficiente, nunca inferior a dois para um perfeito entendimento do projeto; deverão ser convenientemente cortados e apresentar o perfil do terreno.  Tratando-se de repartições, poderão ser simplificados na forma convencional, desde que seja cotada a altura total da edificação.

§ 6º - Os elementos dos projetos arquitetônicos poderão ser agrupados em uma única prancha.

§ 7º - Os projetos estruturais e de instalações obedecerão às respectivas normas da ABNT e poderão, a critério do órgão competente ser apresentado posteriormente, antes da vistoria de construção da obra.

§ 8º - Os desenhos obedecerão as seguintes escalas mínimas:

Plantas baixas, cortes e fachadas.........................1:50

Plantas de situação.........................................1:200

Plantas de localização.....................................1:500

§ 9º - As escalas indicadas no parágrafo anterior, a Critério do Município, poderão ser alteradas as pranchas que resultarem em tamanho exagerado e pouco prático (superior a uma prancha A0 – (840x1188 cm)).

§ 10º - A escala não dispensará indicação de cotas, as quais prevalecerão nos casos de divergências entre as mesmas e as medidas tomadas no desenho.

Art. 25 - O Executivo fixará o número de cópias que deverão instruir o processo de aprovação de projetos.

§ 1º - O número de cópias que deverá instruir processo de aprovação de projetos deverá ser no mínimo de 2 (duas) cópias, do projeto de construção, envolvendo os projetos arquitetônico, hidráulico e sanitário, elétrico e estrutural.

§ 2º - Para a Construção de Madeira: mínimo de 2 (duas) cópias dos seguintes projetos: arquitetônico, hidrosanitário e elétrico. 

§ 3º - Para a construção Mista de Alvenaria: mínimo de 2 (duas) cópias dos seguintes projetos: arquitetônico, hidrosanitário, elétrico e estrutural. O projeto estrutural quando o prédio for superior a dois pavimentos.

Art. 26 - O formato do papel empregado no Projeto deverá obedecer às especificações de formas e a dobragem indicadas pela ABNT.

Art. 27 - Os processos de aprovação de Projetos só serão iniciados após o cumprimento das exigências estabelecidas por outros órgãos públicos ou por estatais intervenientes.

Art. 28 - A aprovação de um projeto terá 12 (doze) meses de validade; decorrido este prazo, e não havendo licença para construir em vigor, será o respectivo processo arquivado.

Art. 29 - A responsabilidade dos projetos, especificações, cálculos e outros apresentados, caberão aos respectivos autores, e cada obra aos executores da mesma.

Parágrafo Único - A municipalidade não assumirá qualquer responsabilidade em razão da aprovação de projetos ou de obras mal executadas.

Art. 30 - Para fins de fiscalização, o projeto aprovado deverá ser mantido no local da obra.

Art. 31 - Qualquer modificação do projeto, durante a construção, deverá ser previamente submetida, por requerimento, à aprovação dos órgãos competentes.
ISENÇÃO DE PROJETOS

Art. 32 - Independem de apresentação de projetos, ficando sujeito à concessão de licença, os seguintes serviços e obras:

I. galpão de uso doméstico; galinheiros sem finalidades comerciais; telheiros com até 18,00m² (dezoito metros quadrados) de área coberta;
II. caramanchões e frentes decorativas;
III. estufas e coberturas de tanques de uso doméstico;
IV. serviços de pinturas externas e internas;
V. conserto e execução de passeios públicos;
VI. construção de muros nos alinhamentos dos logradouros;
VII. substituição de muros nos alinhamentos de edificações;
VIII. reparos internos e substituições de aberturas em geral;
IX. construções de madeira de até oitenta metros quadrados (80,00m²), situados em zona rural.

ISENÇÃO DE LICENÇA

Art. 33 - Independe de licenças os serviços de remendos e substituição de revestimentos de muros, impermeabilização de terrenos, substituições de telhas, calhas e condutores, construção de passeios internos e de muros de divisas, até 2,00m (dois metros) de altura.
OBRAS PARCIAIS

Art. 34 - Nas obras de reforma, reconstrução ou acréscimo, os projetos deverão ser apresentados com indicações que permitam a perfeita identificação das partes a conservar, demolir ou acrescer.

Art. 35 - Nas construções existentes, atingidas por recuo de alargamento, não serão permitidas obras que aumentem a área construída, mesmo quando houver demolições, ou que perpetuem a edificação.

Art. 36 - Nas construções existentes, atingidas por recuo de ajardinamento, não serão permitidos aumentos ou acréscimos dentro da área do recuo, nem obras que perpetuem a parte da edificação atingida pelo mesmo.
OBRAS PÚBLICAS

Art. 37 - De acordo com o que estabelece a legislação federal pertinente, não poderão ser executados sem licença da Prefeitura, devendo obedecer às determinações do presente código, estando, no entanto, isentas de pagamentos de emolumento, as seguintes obras:

I. construções de edifícios públicos;
II. obras de qualquer natureza em propriedade da união ou do estado;

III. Obras a serem realizadas por instituições oficiais ou para estatais (Instituto de Previdência, Caixa ou Associações) quando para sua sede própria.
MUROS

Art. 38 - Os muros de alvenaria ou material similar, levantados nos alinhamentos dos logradouros, não poderão ter altura superior a 80 cm (oitenta centímetros), não computado os muros de arrimo; esta altura poderá ser completada até o máximo de 2,10cm (dois metros e dez centímetros) com materiais que permitam a continuidade visual (grades, telas e similares).
PROTEÇÕES

Art. 39 - Nos terrenos edificados ou não, poderá ser exigido dos proprietários:

I. muros de arrimo ou tratamento de taludes, sempre que o nível dos terrenos não coincidir com o do logradouro;
II. a canalização de águas fluviais servidas ou drenadas;
III. aterro do terreno, quando o mesmo não permitir uma drenagem satisfatória.
ANDAIMES

Art. 40 - Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

I. apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos;

II. ocupar no máximo um terço da largura do passeio;
III. prever efetivamente a proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública, dos postes, ou de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funcionamento dos mesmos.

Art. 41 - Os pontaletes de sustentação de andaimes, quando formarem galerias, devem ser colocados a prumo, de modo rígido sobre o passeio afastado no mínimo de 30 cm (trinta centímetros) do meio fio.

Parágrafo Único - No caso do presente artigo, serão postas em prática todas as medidas necessárias para proteger o trânsito sob o andaime e para impedir a queda de materiais, ou danos a transeuntes e aos automóveis.              .

Art. 42 - Os andaimes armados com cavaletes ou escadas, além das condições estabelecidas deverão atender as seguintes condições:

I. serem somente utilizados para pequenos serviços até a altura de cinco metros (5,00m);

II. não impedirem, por meio de travessas que se limite o trânsito público, sob as peças que os constituem.

Art. 43 - Os andaimes em balanço além de satisfazerem as condições estabelecidas para outros tipos de andaimes que lhes forem aplicáveis, deverão ser guarnecidos em todas as faces livres com fechamentos capazes de impedir a queda de materiais.

Art. 44 - O emprego de andaimes suspensos por cabos (jaús), é permitido nas seguintes condições:

I. terem no passadiço largura que não exceda a do passeio menos 30 cm (trinta centímetros), quando utilizados a menos de 4,00m (quatro metros) de altura;

II. ser o passadiço dotado de proteção em todas as faces livres, para a segurança dos operários e para impedir a queda de materiais.


Observação: Todos os andaimes, jaús ou balancins e sistemas de proteção deverão obedecer as Normas de Segurança do Trabalho.

TAPUMES

Art. 45 - Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no alinhamento das vias públicas ou com recuo inferior a 4,00m (quatro metros), sem que exista em toda a sua frente e altura, um tapume provisório acompanhando o andamento da obra e ocupando, no máximo a metade da largura do passeio.

§ 1º - Nas construções recuadas até 4,00m (quatro metros), com até 12,00m (doze metros) de altura, será obrigatória apenas a construção do tapume com (dois metros) 2,00m de altura no alinhamento.
§ 2º - Nas construções recuadas até 4,00m (quatro metros), com mais de doze metros (12,00m) de altura, deverá ser executado também um tapume a partir dessa altura.

§ 3º - As construções recuadas de 8,00m  (oito metros) ou mais, com até 7,00m (sete metros) de altura, estarão isentas da construção de tapumes, sem prejuízo das medidas de segurança e limpeza estabelecidas.

Art. 46 - Quando for tecnicamente indispensável, para execução da obra, a ocupação da maior área de passeio, deverá o responsável requerer a devida autorização da Prefeitura, justificando o motivo alegado.

LIMPEZA

Art. 47 - Durante a execução das obras, deverão ser postas em prática todas as medidas necessárias para que o leito dos logradouros, no trecho frontal a obra, seja mantido em permanente estado de limpeza e conservação.

Parágrafo Único - Da mesma forma deverão ser tomadas as medidas necessárias no sentido de evitar o excesso de poeira e a queda de detritos nas propriedades vizinhas.
OBRAS PARALIZADAS

Art. 48 - No caso de se verificar a paralisação de uma construção de mais de 180 (cento e oitenta) dias deverá ser feito o fechamento do terreno, no alinhamento do logradouro, por meio de um muro dotado de portão de entrada observado as exigências deste código, para fechamento dos terrenos.
DEMOLIÇÕES

Art. 49 - A demolição de qualquer edificação, com exceção dos muros de fechamento até 3,00m (três metros) de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida por órgão competente.

Parágrafo Único - Tratando-se da edificação no alinhamento do logradouro, ou sobre divisas de lote, ou com mais de dois pavimentos ou que tenha mais de oito metros de altura, a demolição só poderá ser efetuada com responsabilidade técnica.

VISTORIA

Art. 50 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a vistoria dos órgãos competentes e a concessão do respectivo “habite-se”.

Art. 51 - Após a conclusão das obras deverá ser requerida a vistoria aos órgãos competentes.

Parágrafo Único - Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de ser habitada.

Art. 52 - Se, por ocasião da vistoria for constatado que a edificação não foi construída, aumentada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o proprietário ou responsável técnico, além das sanções previstas no presente código, será intimado a regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou demolir, ou fazer as modificações necessárias para repor a obra de acordo com o projeto aprovado.

Art. 53 - Efetuada a vistoria e constatada a concordância entre a obra e o projeto aprovado, poderá o proprietário, por requerimento, solicitar uma certidão de “habite-se”.

Art. 54 - Poderá ser concedida vistoria e “habite-se” parcial, desde que as partes ou dependências da edificação a serem liberadas tenham acesso e circulação em condições satisfatórias.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Art. 55 - Todos os materiais de construção deverão satisfazer as normas estabelecidas pela ABNT.

Parágrafo Único - Os materiais para os quais não houver normas estabelecidas deverão ter seus índices qualificativos fixados por entidades oficialmente reconhecidas.
PAREDES

Art. 56 - As paredes de tijolos, em edificações sem estrutura, com um ou dois pavimentos, deverão ter as seguintes espessuras mínimas:

I. 15 cm  (quinze centímetros) para as paredes externas;
II. 15 cm  (quinze centímetros)para as paredes internas;
III. 10 cm (dez centímetros) para as paredes de simples vedação ou sem função estática, tais como, armários embutidos, estantes, chuveiros e similares;

IV. 15 cm (quinze centímetros) nas paredes que constituírem divisas de economias distintas.

Parágrafo Único - Para efeito deste artigo, serão consideradas também paredes internas aquelas voltadas para poços de ventilação e terraços de serviços.

Art. 57 - As espessuras das paredes de outros materiais poderão ser alteradas, desde que os materiais empregados possuam no mínimo e comprovadamente os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento exigidos.
ENTREPISOS

Art. 58 - Deverão ser incombustíveis os entre pisos de edificações com mais de um pavimento, bem como os passadiços, galerias, ou jiraus em estabelecimentos industriais, casas de diversões, sociedades, clubes, habitações coletivas e similares.

Art. 59 - Serão tolerados entre pisos de madeira ou similar nas edificações de dois pavimentos que constituírem uma única moradia.
FACHADAS

Art. 60 - Todos os projetos de obras, que envolvam o aspecto externo das edificações deverão ser submetidos à aprovação dos órgãos competentes.

Art. 61 - Nas fachadas das edificações construídas sobre o alinhamento do logradouro, as saliências serão no máximo de 10 cm (dez centímetros) até o mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) acima do nível do passeio.

Parágrafo Único - A mesma restrição aplica-se a grandes venezianas, mostruários, quadros e similares.

Art. 62 - Todos os elementos aparentes tais como, reservatórios, casa de máquinas e similares, deverão estar incorporados à massa arquitetônica das edificações recebendo tratamento compatível com a estética do conjunto.
BALANÇOS

Art. 63 - Nas edificações construídas sobre os alinhamentos dos afastamentos frontais obrigatórios, os balanços, corpos avançados, sacadas e outras saliências semelhantes, deverão respeitar:

I. Uma altura livre de, no mínimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m) em relação ao nível do afastamento em seu nível mais baixo;
II. Uma projeção máxima, em relação ao plano da fachada igual a um vinte avos (1/20) de largura do afastamento frontal, porém nunca superior a um metro e vinte centímetros.

§ 1° - Nas edificações construídas sobre o alinhamento de ajardinamento, a altura livre mínima será de 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros).

§ 2° - Quando as edificações apresentarem faces voltadas para mais de um logradouro, cada uma delas será considerada isoladamente, para efeito do presente artigo.

§ 3° - Nas edificações que formarem galerias sobre recuo obrigatório, não será permitido o balanço da fachada.
MARQUISES

Art. 64 - A construção de marquises nas testadas e edificações construídas sobre o alinhamento do recuo frontal obrigatório serão permitidas desde que:

I. tenham um balanço máximo de três metros, ficando, em qualquer caso,  30 cm (trinta centímetros)  aquém do meio fio;
II. não prejudique a arborização, a iluminação pública e as placas de nomenclatura e outras de identificação oficial dos logradouros;
III. sejam construídas na totalidade de seus elementos de material incombustível e resistente à ação do tempo;
IV. seja provido de dispositivo que impeça a queda de águas pluviais sobre o passeio, não sendo permitido em hipótese alguma o uso de calhas aparentes;
V. sejam providas de cobertura protetora quando revestidas de vidro ou de qualquer outro material quebrável.

Art. 65 - A altura do balanço das marquises será uniforme na mesma quadra, salvo no caso de logradouros em declive.

PORTAS

Art. 66 - O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros) e as seguintes larguras mínimas:

I. porta de entrada principal, mínimo oitenta centímetros (80 cm) para as economias, 1,20m (um metro e vinte centímetros) para habitações múltiplas com até 4 (quatro) 4 pavimentos e 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) quando com mais de quatro pavimentos;

II. portas principais de acesso às salas, gabinetes, dormitórios e cozinhas, 80 cm (oitenta centímetros);
III. portas de serviços, 70 cm (setenta centímetros);
IV. portas internas secundárias, em geral, e portas de banheiros 60 cm (sessenta centímetros);
V. portas de estabelecimentos de diversões públicas, deverão sempre abrir para o lado de fora.
ESCADAS

Art. 67 - As escadas não terão pé direito inferior a 2,10m (dois metros e dez centímetros) medidos no canto externo do degrau e largura inferior a:

I. 1,00m (um metro) nas edificações de dois pavimentos destinados a uma única economia;
II. 1,20m (um metro e vinte centímetros) nas edificações com dois pavimentos, destinados às diversas economias;
III. 60 cm (sessenta centímetros) nas escadas de uso nitidamente secundário e eventual (depósitos, garagens, dependências de empregada e similares).

Art. 68 - A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escadas.

Art. 69 - O dimensionamento dos degraus será feito de acordo com a Fórmula de Blondel: 2h + b = 64 centímetros, sendo “h” altura e “b” largura do degrau, obedecendo aos seguintes limites:

I. altura máxima de  19 cm (dezenove centímetros);
II. largura mínima de  25 cm (vinte e cinco centímetros).

§ 1º - Nas escadas em leque, o dimensionamento da largura dos degraus deverá ser feito no eixo, quando sua largura for inferior a 1,20m (um metro e vinte centímetros) ou a (sessenta centímetros) 60 cm de bordo inferior, nas escadas de maior largura.
§ 2º - Nas escadas em leque será obrigatória a largura mínima de degrau, junto ao bordo inferior de 7 cm (sete centímetros).

Art. 70 - Sempre que a altura a vencer for superior a três metros será obrigatório intercalar um patamar com extensão mínima de 80 cm (oitenta centímetros).
Art. 71 - Para as edificações de mais de dois pavimentos, as escadas serão incombustíveis, não se tolerando balaustrados e corrimões de madeira ou outro material similar.

§ 1º - Escadas de ferro, para efeito do presente artigo, não são consideradas incombustível.

§ 2º - Não se aplicam as disposições do presente artigo a edificações de uma única economia.
CHAMINÉS

Art. 72 - As chaminés de qualquer espécie serão dispostas de maneira que o fumo, fuligem, odores estranhos ou resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos, ou então serem dotados de aparelhos que evitem tais inconvenientes.

Parágrafo Único - Os órgãos competentes poderão, quando julgarem convenientes, determinar a modificação das chaminés existentes ou o emprego de dispositivos de qualquer que seja a altura das mesmas, a fim de ser cumprido o que dispõe o presente artigo.
CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 73 - Os compartimentos são classificados em:

I. compartimentos de permanência prolongada noturna, dormitórios;

II. compartimentos de permanência prolongada diurna: salas de jantar, de estar, de visitas, de músicas, de jogos, de costura, de estudo, de leitura, gabinete de trabalho, cozinhas, copas e comedouros;
III. compartimentos de utilização transitória: vestíbulos, halls, corredores, passagens, caixas de escada, gabinete sanitários, vestiários, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico;
IV. compartimentos de utilização especial: aqueles que pela sua destinação específica não se enquadram nas demais especificações.
CONDIÇÕES DOS COMPARTIMENTOS

Art. 74 - Os compartimentos de permanência prolongada deverão ser iluminados e ventilados por áreas principais; os compartimentos de utilização transitória, bem como, cozinhas, copas, comedouros e quartos de empregadas, poderão ser iluminados e ventilados por áreas secundárias.

Art. 75 - Nos compartimentos de permanência prolongada será admitido rebaixamento do forro, com materiais removíveis por razões técnicas ou estéticas, desde que o pé direito mínimo resultante, medido no ponto mais baixo do forro, não seja inferior a 2,60m (dois metros e sessenta centímetros).

Art. 76 - Os compartimentos de permanência prolongada noturna deverão satisfazer as seguintes condições:

I. ter pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);

II. ter área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados) quando houver apenas um dormitório;
III. ter a área mínima de 7,50m² (sete  metros e cinquenta centímetros quadrados) para o segundo e o terceiro dormitórios;
IV. para cada grupo de três dormitórios especificados nos itens anteriores, poderá haver um dormitório com área mínima de 7,00m² (sete metros quadrados);
V. ter a forma que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
VI. não ter comunicação direta com a cozinha, despensa ou depósito;
VII. ter área de 6,00m² (seis metros quadrados) quando se destinarem o dormitório da empregada desde que fiquem situados nas dependências de serviço e sua posição no projeto não deixe dúvidas quanto a sua utilização; os dormitórios de empregada poderão ter um pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de uma forma tal que permita a inserção de um círculo com diâmetro mínimo de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 77 - Os compartimentos, de permanência prolongada diurna deverão satisfazer as seguintes condições de acordo com a sua utilização.

I. Salas de estar, de jantar e de visitas:
a)  ter pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);
b)  ter área mínima de 9,00m² (nove  metros quadrados);
c)  ter uma forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
II. Salas de costura, de estudo, de leitura, de jogos, de música e gabinetes de trabalhos:
a)  ter pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);
b)  ter a área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados) quando houver menos de três dormitórios; 7,5m² (sete metros e cinqüenta centímetros quadrados) quando houver três dormitórios ou mais;
c)  ter uma forma que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros).

Art. 78 - Os compartimentos de utilização transitória e mais as cozinhas, copas e comedouros deverão atender as seguintes condições:

I. cozinhas, copas, despensas, depósitos, lavanderias de uso doméstico:

a) ter pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

b) ter a área mínima de 5,00m² (cinco metros quadrados);
c) ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,30m (um metro e trinta centímetros);
d) ter piso pavimentado com material antiderrapante, lavável, impermeável e resistente;

e) ter no mínimo uma das paredes revestidas até a altura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) com material liso, lavável, impermeável e resistente.

II. comedouro, (somente admissíveis quando houver salas de jantar ou estar):
a) ter pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

b) ter área mínima de 5,00m² (cinco metros quadrados);
c) ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro de 2,00m (dois metros).
III. vestiários:
a) ter pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

b) ter área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados), podendo ser inferior, quando amplamente ligados a dormitórios e dele dependentes quanto ao acesso; ventilação, iluminação devendo neste caso as aberturas do dormitório ser calculadas incluindo a área dos vestiários;

c) ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) quando área for igual ou superior a 9,00m² (nove metros quadrados).
IV. gabinetes e sanitários:
a) ter pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

b) ter a área mínima, em qualquer caso, não inferior a 1,50m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados);
c) ter dimensão tal que permitam as banheiras quando existirem disposição de uma área livre, num dos lados maiores, onde se possa inscrever um círculo de diâmetro de 70 cm (setenta centímetros), terem boxes, quando existirem uma área mínima de 80cm² (oitenta centímetros quadrados) e dimensão mínima de 80 cm (oitenta centímetros); os lavatórios, vasos e bidês respectivamente, de área mínima de 0,90 x 1,05m, 0,60m x 1,20m e 0,60m x 1,05m, devendo as últimas medidas a ser tomadas normalmente as paredes e manterem ainda seus eixos a distância mínima de 45 cm (quarenta e cinco centímetros) das paredes laterais; as áreas livres reservadas aos aparelhos poderão sobrepor-se desde que fique assegurada uma circulação geral com a largura mínima de 60 cm (sessenta centímetros);
d) terem as paredes divisórias uma altura máxima de 2,00m (dois metros);

e) forem pisos pavimentados com material antiderrapante, lavável e impermeável e resistente;
f) terem as paredes revestidas até a altura de 1,50m  (um metro e cinqüenta centímetros) no mínimo, com material liso, lavável, impermeável e resistente;
g) terem ventilação direta ou mecânica podendo ser através de poço de ventilação;

h) não ter comunicação direta com a cozinha, copas e outras despensas;

V. vestíbulos, halls e passagens:
a) ter pé direito mínimo de dois metros e vinte centímetros (2,20m);

b) ter largura mínima de  1,00m (um metro);
VI. corredores:
a) ter pé direito mínimo de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);

b) ter largura mínima de 1,00  (um metro);
c) ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros); quando comuns a mais de uma economia;
d) ter largura mínima de um metro e cinqüenta centímetros (1,50m); quando de entradas de edifícios residenciais e comerciais com até 4 (quatro) pavimentos;
e) ter largura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), quando de entrada de edifícios residenciais ou comerciais com mais de 4 (quatro) pavimentos;
f) ter, quando com mais de 15,00m (quinze metros) de comprimento, ventilação, por chaminé ou poço para cada extensão de 15,00m (quinze metros) ou fração.
VII. halls de elevadores:
a) ter uma distância mínima medida normalmente entre as portas dos elevadores e a parede oposta de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) quando em edifícios residenciais e de 2,00m (dois metros) quando comerciais;
b) ter acesso às escadas sociais e de serviço.

Art. 79 - Em compartimentos de utilização prolongada ou transitória as paredes não poderão formar ângulo inferior a quarenta e cinco graus (45°).

SÓTÃO

Art. 80 - Os compartimentos situados nos sótãos que tem um pé direito médio de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) poderão ser destinados à permanência prolongada, com o mínimo de 10,00m² (dez metros quadrados), desde que sejam obedecidos os requisitos mínimos de ventilação e iluminação. 

GALERIAS INTERNAS

Art. 81 - A construção de galerias internas e jiraus, destinados aos pequenos escritórios, depósitos, localização de orquestra, estrados elevados de fábrica e similares, serão permitidos desde que o espaço aproveitável com essa construção livre fique em boas condições de iluminação e não resulte em prejuízo das condições de iluminação e ventilação do compartimento onde essa construção for executada.

Art. 82 - As galerias deverão ser construídas de maneira a atenderem a seguintes condições:

I. deixarem uma altura livre, sob o piso das mesmas, de, no mínimo, 2,10m (dois metros e dez centímetros);
II. terem pé direito mínimo de 2,00m (dois metros);
III. terem guarda-corpo;
IV. terem escadas fixas de acesso.

Art. 83 - A área total da galeria não poderá ser superior a 25% (vinte e cinco por cento) da área do compartimento em que for executada.

Art. 84 - Não será permitida a construção de galerias em compartimentos destinados a dormitórios em casa de habitação coletiva.

Art. 85 - Não será permitido o fechamento das galerias ou jiraus com paredes ou divisões de qualquer espécie.

SUBDIVISÃO DE COMPARTIMENTOS

Art. 86 - A subdivisão de compartimentos, em caráter definitivo, com as paredes chegando ao forro, só será permitida quando os compartimentos resultantes satisfizerem as exigências deste código, tendo em vista sua finalidade.

§ 1° - Não será permitida a subdivisão de compartimento por meio de tabiques (divisórias) em prédio de habitação.

§ 2º - Para colocação de tabiques, deverá o projeto ser submetido à análise e a aprovação dos órgãos competentes, devendo o processo ser instruído de plantas e cortes com indicação do compartimento a ser subdividido e dos compartimentos resultantes desta subdivisão, com suas respectivas utilizações.

Art. 87 - Não será permitida a colocação do forro constituído, teto sobre compartimentos formados por tabiques podendo tais compartimentos, entretanto, serem guarnecidos na parte superior, com elementos vazados decorativos que não prejudique a iluminação e ventilação dos compartimentos resultantes.

Parágrafo Único - O dispositivo deste artigo não se aplicará aos compartimentos dotados de ar condicionado.

VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Art. 88 - Salvo os casos expressos, todos os compartimentos deverão ter vãos de iluminação e ventilação abertas para o exterior, de acordo com as seguintes condições:

I. os vãos deverão ser dotados de dispositivos que permitam a renovação de ar com, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) da área mínima exigida para os mesmos;

II. em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferior a 40cm² (quarenta centímetros quadrados), ressalvados os casos de tiragem mecânica expressamente permitida neste código;
III. os compartimentos de utilização transitória ou especial cuja ventilação, por dispositivo expresso neste código possa ser efetuada através de poço, poderão ser ventilados por meio de dutos horizontais ou verticais com seção mínima igual à área mínima do vão de ventilação e comprimento máximo de 4,00m (quatro metros); caso o comprimento for superior, será obrigatório o uso de processo mecânico devidamente comprovado mediante especificações técnicas e memoriais descritivo da aparelhagem e dos dutos a serem empregados.

Art. 89 - A área dos vãos de iluminação e ventilação abertas para o exterior não poderá ser para cada compartimento inferior a:

I. 1/5 (um quinto) da área útil do compartimento quando este for destinado à permanência prolongada;
II. 1/8 (um oitavo) da área útil do compartimento quando este for destinado à utilização transitória.
Art. 90 - Quando os vãos se localizarem a uma profundidade superior a 80 cm (oitenta centímetros) em relação a um plano vertical passando, pela extremidade de qualquer tipo de cobertura, inclusive beirados, a área do compartimento, para o cálculo da área dos vãos, será acrescida da área de proteção da cobertura, computada a partir daquela profundidade.

Art. 91 - Quando o plano do vão formar ângulo com plano vertical passando a 80 cm (oitenta centímetros) da extremidade da cobertura e interceder, deverá ser obedecido o seguinte:

I. para ângulo inferior a 45° (quarenta e cinco graus) a área dos vãos não poderá ser inferior a 1/5 (um quinto) de área útil do compartimento de permanência prolongada e 1/9 (um nono) do compartimento de utilização transitória;
II. para ângulo entre 45° (quarenta e cinco graus) e 90° (noventa graus), a área dos vãos não poderá ser inferior a 1/4 (um quarto) da área útil do compartimento de permanência prolongada a 1/8 (um oitavo) do compartimento de utilização transitória;

III. para ângulos superiores a 90° (noventa graus), não serão considerados para efeito de iluminação e ventilação, os vãos existentes.

Art. 92 - Quando o plano do vão formar ângulo com um plano perpendicular passando a 80 cm (oitenta centímetros) , da extremidade da cobertura e não o interceptar aplicar-se-ão, para o cálculo da área dos vãos, simultaneamente os dois critérios, ou seja, o da profundidade, para o qual será dotada a menor medida e o ângulo formado pelo prolongamento do plano e do vão e o plano perpendicular passando pela extremidade da cobertura.

Art. 93 - Poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior em cinemas, auditórios, teatros, salas de cirurgia e em estabelecimentos industriais e comerciais, desde que:

I. sejam dotados de instalações centrais de ar condicionado, conforme projeto arquitetônico;
II. tenham iluminação artificial conveniente;
III. possuam gerador elétrico próprio.

ÁREAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Art. 94 - As áreas de iluminação e ventilação, para efeito do presente código, são divididas em: áreas principais fechadas, áreas principais abertas e áreas secundárias.

Art. 95 - A área principal fechada deverá satisfazer às condições:

I. ser de 2,00m (dois metros), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede que lhe fique oposta. Afastamento este medido sobre a perpendicular, traçado em plano horizontal no meio do peitoril ou soleira do respectivo vão;

II. permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,00m (dois metros);
III. ter uma área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
IV. permitir a partir do primeiro pavimento servido pela área; quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro, em metros, seja dado pela fórmula D = (H/6) + 2 metros, sendo “D” o diâmetro, “H” à distância em metros do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento; os pavimentos abaixo deste que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e dela possam prescindir não serão computados no cálculo da altura “H”.
Art. 96 - A área principal aberta deverá satisfazer as seguintes condições:

I. ser de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede que lhe fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular traçada, em plano horizontal no meio do peitoril ou soleira do referido vão;
II. permitir a inscrição de um círculo de um diâmetro mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
III. permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área, quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro, em metros, seja dado pela fórmula: D = (H/10) + 1,50m, sendo “D” o diâmetro, “H” à distância em metros, do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento; os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento, desta área e dela possam prescindir não serão computados da altura “H”.

Art. 97 - A área secundária deverá satisfazer às seguintes condições:

I. ser de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede de que lhe fique oposta afastamento este medido sobre a perpendicular traçada, em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do referido vão;
II. permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
III. ter uma área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados);
IV. permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela área, quando houver mais de um, a inscrição de um círculo cujo diâmetro, em metros seja dado pela fórmula D = (H/10) + 1,50 m sendo “D” o diâmetro “H” à distância, em metros, do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento; os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento desta área e dela possam prescindir não serão computados no cálculo da altura “H”.
POÇOS DE VENTILAÇÃO

Art. 98 - Os poços de ventilação admitidos nos casos expressos neste código deverão satisfazer as seguintes condições:

I. serem visíveis na base;
II. terem a largura mínima de 1,00m (um metro) devendo os vãos localizados em paredes opostas, quando pertencentes a economias distintas ficarem afastadas no mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
III. terem a área mínima de 1,50m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados);

IV. serem revestidos internamente.
CASAS DE MADEIRA

Art. 99 - As casas de madeira só poderão ser construídas em zonas de ruas estabelecidas por decreto e deverão satisfazer as seguintes condições:

I. as distâncias frontais, laterais e de fundos dos lotes obedecerão ao Plano de Desenvolvimento Físico Urbano - PDFU;
II. ter, em lote de esquina, recuo de 4,00m (quatro metros) no mínimo em cada face que dá para logradouro público;
III. observar o afastamento mínimo de 3,00m (três metros) de qualquer outro prédio construído em madeira no mesmo lote;
IV. ser construído sobre pilares ou embasamento de alvenaria, com, no mínimo 50 cm (cinqüenta centímetros) de altura;
V. ter pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);

VI. ter as divisões internas a mesma altura de pé direito;
VII. ter os compartimentos de permanência prolongada, inclusive a cozinha, copa e comedor, a área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados);
VIII. ter no mínimo, um dormitório com 9,00m² (nove metros quadrados) podendo os demais ter, no mínimo 7,00m² (sete metros quadrados);
IX. ter os demais compartimentos, no mínimo a área estabelecida neste código;

X. ser dotados de cozinha e gabinetes sanitários satisfazendo as exigências deste código;
XI. atender a todos os requisitos de ventilação e iluminação estabelecidos neste código;
XII. ter forro sob o telhado, em toda a sua área construída.
GALPÕES

Art. 100 - Os galpões só poderão ser construídos em zonas ou ruas estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Físico Urbano - PDFU:

I. distarem, no mínimo um metro e cinqüenta centímetros (1,50cm) das divisas laterais e dos fundos do lote e 10,00m (dez metros) do alinhamento do logradouro;

II. terem pé direito mínimo de 2,50cm (dois metros e cinqüenta centímetros).
HABITAÇÕES POPULARES

Art. 101 - Entende-se por “habitação popular” a economia residencial destinada exclusivamente à moradia de uma única família constituída de apenas dormitórios, sala, cozinha, banheiro e circulação.

Parágrafo Único - Entende-se por “Casa Popular”, habitação popular de um único pavimento e uma única economia; entende-se por “Apartamento Popular” habitação popular integrante de prédio de habitação múltipla.

Art. 102 - Habitação popular deverá apresentar as seguintes características e satisfazer as seguintes condições:

I. acabamento não superior ao padrão normal PHB-140, da ABNT;

II. área construída máxima de oitenta metros quadrados (80,00m²);

III. as áreas úteis mínimas dos compartimentos poderão ser reduzidas à:

a) um dormitório com 9,00m² (nove metros quadrados);
b) demais dormitórios, com 7,50m² (sete metros e cinqüenta centímetros quadrados);

c) sala de 9,00m² (nove metros quadrados).
IV. ter a cozinha e gabinete sanitário revestido com material liso, resistente, lavável e impermeável, até a altura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) nas paredes correspondentes ao local do fogão, do balcão e da pia e no local do banho respectivamente.
Art. 103 - A construção da habitação popular será permitida nas zonas determinadas pelo PDFU e, quando fora dos limites abrangidos pelo zoneamento, a critério do respectivo Conselho.
Art. 104 - Quando as casas populares, sofrendo obras de aumento, ultrapassar a área máxima estipulada de 80,00m² (oitenta metros quadrados), deverão a construção de aquele aumento reger-se pelas exigências normais deste código.

Art. 105 - Os apartamentos populares só poderão integrar projetos de entidades públicas, de economia mista e de cooperativas vinculadas ao sistema de habitação do Banco Nacional da Habitação e deverão apresentar as seguintes características e satisfazer as seguintes condições:

I. o número de pavimentos não deverá ultrapassar aos casos de obrigatoriedade de uso de elevadores previsto neste código;
II. não deverá conter mais de 74 (setenta e quatro dormitórios) por circulação vertical;

III. no caso de conter três dormitórios, a área mínima da sala passará a ser de 10,50m² (dez metros e cinqüenta centímetros quadrados); no caso de conter 4 (quatro) dormitórios ou mais, a área mínima da sala passará a ser de 12,00m² (doze metros quadrados).
PRÉDIOS DE APARTAMENTOS

Art. 106 - As edificações destinadas a prédios de apartamentos, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. cada apartamento deverá constar, no mínimo, de uma sala, um dormitório, uma cozinha, um gabinete sanitário;
II. quando o prédio tiver mais de 4 (quatro) pavimentos ou contiver mais de 16 (dezesseis) economias, deverá ter um apartamento, não inferior ao acima especificado, destinado ao zelador;
III. ter no pavimento térreo caixa receptora de correspondência, de acordo com as normas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - E. B.C.T.;
IV. ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

V. ter instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes.
Parágrafo Único - Optativamente poderá ser estabelecido o número máximo de pavimentos, com vistas a evitar grande concentração de pessoas e veículos em um determinado local da cidade. Poderá também ser estabelecido um número adequado de vagas para veículos, para não comprometer a circulação nas ruas, devido o estacionamento nestas.

PRÉDIOS COMERCIAIS

Art. 107 - As edificações destinadas ao comércio em geral, além das disposições presentes neste código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. ser construída de alvenaria;
II. ter, no pavimento térreo, pé direito mínimo de: 
a) 3,00m (três metros) quando a área do compartimento não exceder a 30,00m² (trinta metros quadrados);
b) 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) quando a área do compartimento não exceder a 100,00m² (cem metros quadrados);
c) 4,00m (quatro metros) quando a área do compartimento exceder a 100,00m² (cem metros quadrados);
d) os pés direitos acima indicados poderão ser reduzidos para 2,60m (dois metros e sessenta centímetros), 3,00m (três metros) e 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) respectivamente, quando o compartimento for dotado de instalação central de ar ou outro tipo de ventilação forçada;
e) quando não existir a instalação de ar condicionado, será tolerada a redução do pé direito para 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) em somente 25% (vinte e cinco por cento) da área do compartimento;
f) Ter, nos demais pavimentos, a distância mínima de 2,95m (dois metros e noventa e cinco centímetros) entre dois pisos consecutivos de destinação comercial e pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros); este pé direito poderá ser reduzido até 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) por forro de materiais removíveis, em compartimentos de área inferior a 80,00m² (oitenta metros quadrados) de outras dependências, por razões, decorativas ou outras.
III. As sobrelojas, quando houver, deverão ter pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) e possuir acesso exclusivo pela loja;
IV. Ter piso de material adequado ao fim a que se destina;
V. Ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a 1/10 (um décimo) da área útil dos compartimentos;
VI. Ter as portas gerais de acesso ao público com uma largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) mais 1,2mm (um milímetro e dois décimos) para cada metro quadrado de área útil, computados todos os compartimentos;
VII. Ter, quando a área não for superior a 80,00m² (oitenta metros quadrados) no mínimo um gabinete sanitário composto de vaso sanitário e lavatório. Quando a área for de 81,00m² (oitenta e um metros quadrados), no mínimo um conjunto de 2 (dois)  gabinetes sanitários (gabinete masculino: vaso, lavatório e mictório; gabinete feminino: vaso e lavatório). Na proporção de um conjunto para 300,00m2 (trezentos metros quadrados) ou fração de área útil;

VIII. Ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

IX. Ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo Único - Poderá ser estabelecido à criação de áreas de estacionamento para atender os clientes, conforme estabelece tabela 01 do Plano de Desenvolvimento Físico Urbano – PDFU.

GALERIAS COMERCIAIS

Art. 108 - As galerias comerciais, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão satisfazer ainda as seguintes condições:

I. possuir uma altura de pé direito mínimo de 4,00m (quatro metros) e nunca inferior a 1/12 (um doze avos) do seu maior percurso;
II. ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria uma área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados) podendo ser ventilados através deste e iluminados artificialmente;
III. possuir instalações sanitárias de acordo com as prescrições estabelecidas para as lojas de prédios comerciais, conforme estabelecido no Art. 107 desta Lei.

HOTÉIS E CONGÊNERES

Art. 109 - As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. ter, além dos compartimentos destinados à habitação (apartamentos, quartos, etc...), mais as seguintes dependências:
a) vestíbulos, com local para instalação de portaria;
b) sala de estar coletiva;
c) entrada de serviço;
II. ter, no mínimo 2 (dois) elevadores, sendo um social e outro de serviço, quando o prédio tiver mais de 3 (três) pavimentos;
III. ter local para coleta de lixo, situado no pavimento térreo ou subsolo, com acesso pela entrada de serviço.
IV. os apartamentos deverão estar servidos de instalação sanitária própria composta de, no mínimo, chuveiro, vaso sanitário e lavatório;
V. ter vestiário e instalação sanitários privativas para pessoal de serviço; 

VI. ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

VII. ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes;

Art. 110 - Os apartamentos deverão ter área mínima de nove metros quadrados (9,00m²).

Art. 111 - Os corredores e galerias de circulação deverão ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 112 - As cozinhas, copas, despensas, lavanderias e similares deverão ter as paredes até altura mínima de 2,00m (dois metros), e revestidas com materiais lisos; e, os pisos revestidos com material antiderrapante, resistente, lavável e impermeável.

Parágrafo Único - Optativamente poderá ser estabelecido o número máximo de pavimentos, com vistas a evitar grande concentração de pessoas e veículos em um determinado local da cidade. Poderá também ser estabelecido um número adequado de vagas para veículos, para não comprometer a circulação nas ruas, devido ao estacionamento nestas, conforme estabelece tabela 01 do Plano de Desenvolvimento Físico Urbano – PDFU.

PRÉDIOS DE ESCRITÓRIOS

Art. 113 - As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. as salas isoladas deverão ter uma área mínima de 15,00m² (quinze metros quadrados);
II. os conjuntos deverão ter uma área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados);

III. ter, no pavimento térreo, caixa receptora de correspondência, de acordo com as normas da EBCT;
IV. ter hall de entrada, com local destinado à instalação de portaria, quando a edificação tiver mais de 20 (vinte) salas ou conjuntos;
V. ter as salas com pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);

VI. ter, no mínimo, em cada pavimento, quando a soma das áreas úteis privativas das salas e conjuntos for inferior a 70,00m² (setenta metros quadrados), um gabinete sanitário composto de vaso e lavatório. Quando a área for superior aquele limite, um conjunto de dois (2) gabinetes, um para cada sexo, proporção de um conjunto para cada 70,00m² (setenta metros quadrados) ou fração de área útil privativa, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;
VII. ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

VIII. ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo Único - Optativamente poderá ser estabelecido o número máximo de pavimentos, com vistas a evitar grande concentração de pessoas e veículos em um determinado local da cidade. Poderá também ser estabelecido um número adequado de vagas para veículos, para não comprometer a circulação nas ruas, devido ao estacionamento nestas, de acordo com o que estabelece o Plano de Desenvolvimento Físico Urbano – PDFU.
ARMAZÉNS

Art. 114 - As edificações destinadas a armazéns considerados como tais apenas os depósitos de mercadorias, além das disposições do presente código que forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I. ser construído de material incombustível, sendo tolerado o emprego de madeira ou de material similar, apenas nas esquadrias, forro, estrutura de cobertura;

II. ter pé direito mínimo de 4,00m (quatro metros);
III. ter o piso revestido com material adequado ao fim a que se destinam;

IV. ter vãos de iluminação e ventilação com a área não inferior a 1/20 (um vinte avos) de superfície do piso;
V. ter no mínimo, um gabinete sanitário composto por vaso, lavatório, mictório e chuveiro;
VI. ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições vigentes;
VII. ter vagas de estacionamento conforme consta na tabela 01 do Plano de Desenvolvimento Físico Urbano – PDFU.

ESCOLAS

Art. 115 - As edificações destinadas a escolas, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I.  serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estrutura de cobertura;
II. terem instalações sanitárias na proporção de:
a) meninos: 1 vaso sanitário, lavatório para cada 50 (cinqüenta) alunos, um mictório para cada 25 (vinte e cinco) alunos;
b) meninas: um vaso sanitário para cada 20 (vinte) alunas e um lavatório para cada 50 (cinqüenta) alunas;
III. terem bebedouro automático, com água filtrada à razão de uma unidade para cada 150 (cento e cinqüenta) alunos;
IV. terem chuveiro, quando houver vestiário para educação física;
V. terem reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

VI. terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Art. 116 - As salas de aula deverão satisfazer as seguintes condições:

I. ter comprimento máximo de 10,00m (dez metros);
II. terem largura não superior a 2 (duas) vezes a distância do piso a verga da janela principal;
III. ter pé direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros);

IV. terem área útil calculada a razão de 1,50m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados) no mínimo por aluno, não podendo, entretanto, ter área inferior a 15,00m² (quinze metros quadrados);
V. terem os vãos de iluminação uma área mínima equivalente a 1/5 (um quinto) da área útil da sala;
VI. terem os vãos de ventilação uma área mínima equivalente a 1/4 (um quarto) da área útil da sala;
VII. terem os pisos revestidos com material adequado ao seu uso.

Art. 117 - Os corredores e as escadas deverão ter uma largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e, quando atenderem a mais de 4 (quatro)  salas de aula uma largura mínima de 2,00m (dois metros).

Parágrafo Único - As escadas não poderão se desenvolver em leque ou caracol.

Art. 118 - As escolas que possuem internatos deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem os dormitórios área de: no mínimo 6,00m² (seis metros quadrados) para o primeiro aluno mais 3,00m² (três metros quadrados) para cada excedente, até no máximo de 8 (oito) alunos por dormitório;
II. terem instalações sanitárias privativas do internato nas seguintes proporções:

a) masculino: um lavatório para cada 5 (cinco) alunos, um vaso sanitário para cada 10 (dez) alunos, um chuveiro para cada 10 (dez) alunos, um mictório para cada 20 (vinte) alunos;
b) feminino: um lavatório para cada 5 (cinco) alunas, um vaso sanitário para cada 10 (dez) alunas, um chuveiro para cada 10 (dez) alunas, 

TEATROS, CINEMAS E AUDITÓRIOS

Art. 119 - As edificações destinadas a auditórios, cinemas e teatros, além das disposições do presente código que lhe forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes aplicações:

I. serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estrutura da cobertura;
II. terem instalações sanitárias para o uso de ambos os sexos, devidamente separadas, com fácil acesso, na proporção mínima de um gabinete sanitário masculino (um vaso, um lavatório e dois mictórios) e um gabinete sanitário feminino (um vaso e um lavatório) para cada 500 (quinhentos) lugares, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter 2 (dois) vasos sanitários;
III. terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes;
IV.  terem os corredores, escadas e portas, que deverão abrir no sentido do escoamento, dimensionadas em função da lotação máxima, obedecendo ao seguinte:

a) terem uma largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) até uma lotação máxima de 150 (cento e cinqüenta) pessoas;
b) terem essa largura aumentada em proporção de 5 cm (cinco centímetros) por pessoa, considerada lotação total e quando esta for superior a 150 (cento e cinqüenta);

V. serem as poltronas distribuídas em setores separadas por corredores, não podendo cada setor ultrapassar o numero de duzentos e cinqüenta (250) poltronas; as filas não poderão ter número de poltronas superior a oito (8), contadas a partir dos corredores.

Art. 120 - Os auditórios deverão ter vãos de iluminação e ventilação com uma área mínima equivalente a um décimo (1/10) da área útil dos mesmos, exceto quando dotados de instalação de renovação mecânica de ar.

Art. 121 - Os cinemas e teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. serem equipados, no mínimo, com instalação de renovação mecânica de ar;

II. terem sala de espera contínua e de fácil acesso à sala de espetáculo, com uma área mínima de  10cm² (dez centímetros quadrados) por pessoa, considerada a capacidade total;
III. terem instalação de emergência para fornecimento de luz e força.

Art. 122 - Os projetos arquitetônicos dos cinemas e teatros deverão ser acompanhados de detalhes explicativos da distribuição das acomodações, visibilidade e das instalações elétricas e mecânicas para ventilação e ar condicionado.

Art. 123 - As cabinas de projeção deverão ser construídas inteiramente de material incombustível e serem completamente independentes das salas de espetáculo com exceção das aberturas de projeção e visores estritamente necessários.

Art. 124 - Os teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem tratamento acústico adequado;
II. terem camarins para ambos os sexos, com acesso direto do exterior e independente da parte destinada ao público;
III. terem os camarins instalações sanitárias privativas, para ambos os sexos;

IV. terem vagas de estacionamento na razão de 1 (uma) vaga para cada grupo de 50 (cinqüenta) pessoas.

TEMPLOS

Art. 125 - As edificações destinadas a templos, além das disposições do presente código que lhes forem aplicadas, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem as paredes de sustentação de material incombustível;
II. terem vãos que permitem ventilação permanente;
III. terem portas, corredores e escadas dimensionadas de acordo com as normas estabelecidas para cinemas e teatros;
IV. terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes.

V. terem vagas de estacionamento na razão de 1 (uma) vaga para cada grupo de 50 (cinqüenta) pessoas.

Parágrafo Único - A critério do órgão competente, poderá ser autorizada a construção de templos de madeira, porém sempre de um único pavimento e em caráter precário.

GINÁSIOS ESPORTIVOS

Art. 126 - As edificações destinadas a Ginásios Esportivos, além das disposições do presente código, que lhe forem aplicáveis e daqueles estabelecidos especificadamente para auditórios, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem, opcionalmente, arquibancadas de madeira, desde que o espaço sobre as mesmas não seja utilizado;
II. terem vestiários, separados por sexo e com as seguintes instalações sanitárias mínimas, privativas dos mesmos:
a) masculino: 5 (cinco) vasos, 5 (cinco) lavatórios, 5 (cinco) mictórios e 10 (dez) chuveiros;

b) feminino – 10 (dez) vasos, 5 (cinco) lavatórios e 10 (dez) chuveiros.

Parágrafo Único - Em estabelecimentos de ensino poderão ser dispensadas as instalações sanitárias destinadas ao público e aos atletas, uma vez havendo a possibilidade de uso dos sanitários existentes e adequadamente localizados.

SEDES SOCIAIS E SIMILARES

Art. 127 - As edificações destinadas a sedes sociais, recreativas, desportivas, culturais e similares, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos, forros e estrutura de cobertura;
II. terem instalações sanitárias para o uso de ambos os sexos devidamente separadas, com fácil acesso, na proporção mínima de um gabinete sanitário masculino (1 vaso, 1 lavatório e 2 mictórios) e um gabinete sanitário feminino (1 vaso, 1 lavatório) para cada quatrocentas (400) pessoas, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter dois vasos sanitários;

III. terem, quando houver departamentos desportivos, vestiários e respectivas instalações sanitárias de acordo com as disposições estabelecidas especificamente para ginásios;

IV. terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo Único - A critério do órgão competente, poderá ser autorizada a construção de edificações de madeira, desde que destinadas a sedes de pequenas associações, porém sempre de um único pavimento em caráter provisório.

PISCINAS

Art. 128- As piscinas em geral deverão satisfazer as seguintes condições:

I. terem as paredes no fundo revestidas com azulejos ou material equivalente;

II. terem as bordas elevando-se acima do terreno circundante;
III. terem, quando destinadas a uso coletivo, instalações de tratamento e renovação da água comprovada pela apresentação do respectivo projeto.

HOSPITAIS, ASILOS E SIMILARES

Art. 129 - As edificações destinadas a estabelecimentos: hospitalares, asilos, orfanatos, albergues e similares, além das disposições do presente código, que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as disposições específicas estabelecidas para os mesmos pelos órgãos competentes.

PRÉDIOS INDUSTRIAIS

Art. 130 - As edificações destinadas a instalações de fábricas e oficinas em geral, além das disposições do presente código, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I. serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, pisos, forros e estrutura da cobertura.

II. terem pé direito mínimo de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) quando a área construída for igual ou superior a 80,00m² (oitenta metros quadrados);

III. terem os locais de trabalho, vãos de iluminação e ventilação com área mínima equivalente a 1/10 (um décimo) da área útil;
IV. terem instalações sanitárias, separadas por sexo, nas seguintes proporções:

a) até sessenta operários: um vaso, um lavatório e um chuveiro (um mictório, quando masculino) para cada grupo de 20 (vinte) operários;
b) acima de 60 (sessenta) operários: um conjunto para cada grupo de trinta operários excedentes.
V. terem vestiários separados por sexo;
VI. terem reservatório de água de acordo com as disposições em vigor;

VII. terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes;

VIII. terem as paredes do tipo corta-fogo, quando construídas na divisa do lote, elevadas de um metro acima da cobertura;
IX. estarem os compartimentos destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis, localizados em lugares convenientes e preparados, constantes determinações relativas a inflamáveis líquidos, sólidos ou gasosos.

DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS

Art. 131 - As edificações destinadas a depósitos inflamáveis, além das normas especificas, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem os pavilhões um afastamento mínimo de  4,00m (quatro metros) entre si e um afastamento mínimo de 20,00m (vinte metros) nas divisas do lote;
II. terem as paredes, a cobertura e o respectivo vigamento construído em material incombustível;
III. terem divisas em seções, contendo cada uma no máximo 200.000L (duzentos mil litros), devendo ter os recipientes resistentes localizados, no mínimo, a um metro das paredes com capacidade máxima de 200L (duzentos litros);

IV. terem as paredes divisórias das seções, do tipo corta-fogo, elevando-se no mínimo 1 (um), metro acima da calha ou rufo, não podendo haver continuidade de beirais, vigas, terças e outras peças construtivas;
V. terem as portas de comunicação entre as secções e com outras dependências do tipo corta-fogo e dotadas de dispositivos de fechamento automático;
VI. terem os vãos de iluminação e ventilação e uma área não inferior a 1/20 (um vinte avos) da área útil do respectivo compartimento;
VII. terem ventilação mediante abertura ao nível do piso, em oposição às portas e janelas quando o líquido armazenado puder ocasionar a produção de vapores;

VIII. terem instalação elétrica blindada, devendo, os focos incandescentes serem providos de glóbulos impermeáveis ao gás e protegido por telas metálicas;
IX. terem instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições vigentes.

Parágrafo Único - O pedido de aprovação do projeto deverá ser instruído com a especificação da instalação, mencionando o tipo de inflamáveis, a natureza e a capacidade dos tanques ou recipientes, aparelhos de sinalização, assim como, todo o aparelhamento ou maquinário a ser empregado na instalação.

DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS

Art. 132 - As edificações destinadas a depósito de explosivos, além das normas específicas e das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem os pavilhões um afastamento mínimo de 45,00m (quarenta e cinco metros) entre si e das divisas do lote;
II. terem as paredes, a cobertura e o respectivo ligamento de material incombustível;

III. terem o piso resistente e impermeabilizado;
IV. terem vão de iluminação e ventilação com área não inferior 1/20 (um vinte avos) da área útil;
V. terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes;
VI. deverão ser levantados na área de isolamento, merlões de terra de 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo, onde serão plantadas árvores para formação de cortinas florestais de proteção.
Parágrafo Único - considerar a construção dos mesmos em zonas de pouca densidade demográfica, como a zona rural.

GARAGENS

Art. 133 - As edificações destinadas a garagens particulares e individuais, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem as paredes de material incombustível;
II. terem pé direito mínimo de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) ;

III. terem, vãos de ventilação com área mínima do equivalente a 1/20 (um vinte avos) da área útil;
IV. terem as dimensões mínimas de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de largura e de 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros) de profundidade;

V. não terem comunicação direta com compartimentos de permanência prolongada noturna;
VI. terem as rampas, quando houver, situadas totalmente no interior do lote com declividade máxima de 20% (vinte por cento).

Art. 134 - As edificações destinadas a garagens particulares coletivas, consideradas aquelas que forem construídas no lote, em subsolo ou em um ou mais pavimentos de edifícios de habitação coletiva ou de uso comercial, além das disposições do presente código e daquelas estabelecidas especificamente para garagens individuais que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. terem os locais de estacionamentos (boxes) largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e profundidade mínima de 5,00m (cinco metros);
II. terem vão de entrada com largura mínima de 3,00m (três metros), quando a capacidade de garagem for igual ou inferior 30 (trinta) carros e, no mínimo 2 (dois) vãos quando superior a 30 (trinta) carros;
III. terem os corredores de circulação largura mínima de 3,00m (três metros), 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) e 5,00m (cinco metros) quando os locais de estacionamentos formarem em relação aos mesmos, ângulos de 30°, 45° ou 90° respectivamente.

Parágrafo Único - Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens particulares coletivas.

ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS

Art. 135 - A instalação de equipamentos de abastecimento de combustível somente será permitida em:

I. postos de serviço;
II. garagens comerciais, quando estas tiverem uma área útil igual ou superior a 700,00m² (setecentos metros quadrados) ou uma capacidade de estacionamento normal igual ou superior a 50 (cinqüenta) carros;
III. estabelecimentos comerciais, industriais, empresas de transportes e entidades públicas, quando tais estabelecimentos possuírem no mínimo 10 (dez) veículos de sua propriedade.

Art. 136 - As edificações destinadas à instalação de equipamentos de abastecimentos de combustível, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I. serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego da madeira ou de outro material combustível apenas nas esquadrias e estrutura de coberturas;

II. ter as colunas de abastecimento um afastamento mínimo de seis metros (6,00m) do alinhamento da rua, sete metros (7,00m) das divisas laterais do lote, doze metros (12,00m) das divisas dos fundos do lote e 4m (quatro metros) de qualquer parede;
III. serem os reservatórios subterrâneos, metálicos e hermeticamente fechados, com capacidade máxima de 15.000L (quinze mil litros) e terem um afastamento, mínimo de 2m (dois metros) de qualquer parede;
IV. terem os reservatórios um afastamento mínimo de 80,00m (oitenta metros) do terreno de qualquer escola;
V. terem instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições vigentes.

Art. 137 - Os postos de serviços e garagens comerciais, além das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis e daquelas estabelecidas especificamente, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I. terem instalações sanitárias franqueadas ao público, com chuveiros privativos aos funcionários;
II. terem muro com altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), sobre as divisas não edificadas, do terreno;
III. terem instalações para suprimento de água e ar comprimido.

Art. 138 - Os postos de serviços deverão ter instalações para limpeza e conservação de veículos podendo ainda existir serviços de reparos rápidos.

Parágrafo Único - Os serviços de lavagens e lubrificação, quando localizados a menos de 4,00m (quatro metros) das divisas, deverão estar em recintos cobertos e fechados nestas divisas.

TOLDOS

Art. 139 - Será permitida a colocação de toldos ou passagens/cobertas sobre os passeios e recuos frontais nos prédios comerciais, observando o seguinte:

I. não serão permitidos apoios sobre os passeios;
II. altura livre não poderá ser inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros).

Art. 140 - Nos prédios destinados ao funcionamento de hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, os toldos ou passagens cobertas só serão permitidos na parte frontal às entradas principais e deverão observar o seguinte:

I. os apoios, quando necessário ao meio fio, deverão guardar um afastamento invariável de 30 cm (trinta centímetros) do mesmo;
II. a altura livre não poderá ser inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros).

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Art. 141 - As edificações abastecíveis pela rede pública de distribuição de água deverão se dotadas de instalação hidráulica de acordo com as normas vigentes da CORSAN, Secretaria do Meio Ambiente e das disposições da ABNT que lhes forem aplicáveis.

Art. 142 - Nas edificações destinadas ao uso residencial ou comercial as instalações hidráulicas deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I. as edificações com 1 (um) ou 2 (dois) pavimentos poderão ter abastecimento direto, indireto ou misto;
II. nas edificações com mais de 2 (dois) pavimentos, somente os dois primeiros pavimentos poderão ter abastecimento direto ou misto;
III. em qualquer caso, as lojas deverão ter abastecimento independente, relativo ao restante da edificação;
IV. nas edificações com 3 (três) ou 4 (quatro) pavimentos, será obrigatória a instalação de reservatório superior;
V. nas edificações com mais de 4 (quatro) pavimentos, será obrigatória a instalação de reservatório inferior, reservatório superior e de bomba de recalque.

Art. 143 - Nas edificações destinadas a hotéis, asilos, escolas e hospitais, as instalações hidráulicas deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I. em qualquer caso, independente do número de pavimentos, só o pavimento térreo poderá ter abastecimento misto, devendo os demais ter abastecimento indireto, não sendo permitido em hipótese alguma o abastecimento direto;
II. nas edificações com até 4 (quatro) pavimentos será obrigatória à instalação de reservatório superior, dependendo a instalação de reservatório inferior e de bomba de recalque, das condições piezométricas reinantes no distribuidor. A juízo dos órgãos competentes; em qualquer caso, entretanto, serão previstos locais para reservatório inferior e bomba de recalque, mesmo que não sejam inicialmente necessários; a fim de não fazer futuras escavações;
III. nas edificações com mais de 4 (quatro) pavimentos serão obrigatoriamente instalados reservatórios superior, inferior e bomba de recalque.

Art. 144 - A capacidade total mínima dos reservatórios deverá ser dimensionada na proporção de:

I. 6L (seis litros) por metro quadrado de área construída, nas edificações destinadas ao uso residencial, comercial, a hotéis, asilos ou escolas;
II. 8L (oito litros) por metro quadrado de área construída nas edificações destinadas a hospitais;
III. o reservatório superior, quando houver, deverá ter uma capacidade mínima de 40% (quarenta por cento), da capacidade total dos reservatórios;

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Art. 145 - Onde não existir, rede cloacal, será obrigatória a instalação de fossa séptica e filtro anaeróbio para tratamento do esgoto cloacal.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Art. 146 - As edificações deverão ser providas de instalações elétricas, calculadas e executadas de acordo com as normas vigentes da CEEE e as disposições da ABNT que lhes forem aplicáveis.

Art. 147 - Os circuitos de instalação elétricas que atenderem teatros, cinemas, e similares, deverão ser inteiramente independentes dos demais circuitos da edificação.

Art. 148 - As edificações destinadas a hospitais deverão ter, obrigatoriamente, instalações de geradores de emergência, com potência mínima igual a 25% (vinte e cinco por cento) da potência instalada. Estes geradores deverão atender as salas de cirurgias, pronto-socorro, equipamentos essenciais, corredores e, no mínimo um ponto de luz por aposento, destinado aos enfermos.
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

Art. 149 - Nas edificações destinadas ao uso coletivo em geral, será obrigatória a instalação de tubulações para serviços telefônicos, na proporção mínima de 1 (um) aparelho por economia.
INSTALAÇÕES DE ANTENAS

Art. 150 - Nas edificações destinadas ao uso coletivo em geral, será obrigatória a instalação, de tubulações de antenas para televisão, na proporção mínima de 1 (um) aparelho por economia.
INSTALAÇÕES DE ELEVADORES

Art. 151 - Nas edificações, que apresentarem circulação vertical superior a 4 (quatro) pavimentos ou 12,00m (doze metros), será obrigatória a instalação, de no mínimo, 1 (um) elevador, e quando superior a 8 (oito) pavimentos ou 22,00m (vinte e dois metros), de, no mínimo 2 (dois) elevadores.

Parágrafo Único - Não serão computados:
I. o pavimento térreo quando destinado exclusivamente à área coberta;

II. o pavimento imediatamente inferior ao térreo;
III. o último pavimento, quando destinado exclusivamente ao zelador.

Art. 152 - O dimensionamento dos elevadores em número e capacidade dependerá sempre do cálculo de tráfego e das disposições vigentes.

Art. 153 - Os elevadores não poderão constituir meio exclusivo de circulação vertical.

Art. 154 - As edificações de uso misto deverão ser servidas por elevadores exclusivos para escritórios e exclusivos para apartamentos, devendo o cálculo de tráfego ser feito separadamente e, pelo menos 2 (dois) elevadores servirem os pavimentos superiores ao sexto.

Art. 155 - A exigência de instalação de elevadores é extensiva às edificações que sofreram aumento de circulação vertical.

NUMERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 156 - A numeração das edificações será efetuada pelo órgão competente, sendo obrigatória à afixação, em lugar visível da respectiva placa.

Parágrafo Único - As placas, ou outras formas dotadas para numeração de prédios dependem da aceitação ou não do órgão competente, podendo o mesmo também exigir a substituição daquelas que se encontram danificadas.

Art. 157 - A numeração das edificações de uso coletivo obedecerá à seguinte orientação, para as economias que não tiveram acesso direto do logradouro:

I. quando não houver mais de nove (9) economias por pavimentos:

térreo.............................11 a 19

no 2º andar....................21 a 29

no 3º andar....................31 a 39

etc...
II. quando houver mais de nove economias por pavimentos:

no térreo........................101 a 199

no 2º andar....................201 a 299

no 3º andar....................301 a 399

etc...
III. os pavimentos localizados no subsolo obedecerão à mesma orientação, antepondo-se um zero (0) ao respectivo número:

no 1° subsolo.................011 a 019, ou 0101 a 0199

no 2° subsolo.................021 a 029, ou 0201 a 0299

IV. horizontalmente, a numeração se fará, sempre que possível da esquerda para a direita, daquele que estiver de costas para o elevador ou topo de lance de escada.

Art. 158- A cada cinco anos após a expedição da Carta de Habite-se pelo município, os proprietários ou administradores das edificações deverão apresentar à Prefeitura Municipal, laudo de vistoria das condições de manutenção da obra.

§ 1°- Enquadram-se na presente Lei todas as obras de uso coletivo, ou de qualquer uso, desde que tenham avanços que se projetem sobre o passeio ou via pública e muros de arrimo;

§ 2°- A Não observância do parágrafo anterior deste artigo ou a qualquer tempo e constatando más condições de manutenção, a Prefeitura poderá interditá-la, até sejam sanados os problemas constatados;

§ 3°- O prazo para apresentação do laudo previsto neste Artigo é de 180 dias contados da data que inicia a obrigatoriedade de sua apresentação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 159 - Os casos omissos, e as dúvidas de interpretação do presente código, serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Art. 160 - Para todos os efeitos constituíram partes integrantes ao presente código as disposições, resoluções, recomendações e demais atos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, concessionárias de energia elétrica, água e telefone, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e demais instrumentos jurídicos pertinentes.

Art. 161 - Fica revogada a Lei municipal nº 367/77.
Art. 162 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  MOSTARDAS,    11    de    setembro    de    2009. 

MARNE MATEUS VITORINO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

THAIANE DOS SANTOS LOPES
          Chefe de Gabinete                                                     MARISA LEMOS VICTORINO CONSTANTE

                                                                                                     Secretária Municipal de Finanças                                                                                                                                                     
PAGE  
4

[image: image1.png]